## POLYFLUX - L
Kalkulator Kt/V - dla dializatorów POLYFLUX - L
Wybierz dane aby obliczyć Kt/V
Płeć | Masa ciała (Kg) | Wzrost (cm) | Wiek (lata) | Czas dializy w minutach | Przepływ dializatu |  | Dializatory Polyflux - L
Mężczyzna | 70 | 170 | 45 | 240 | 500 |  | Type | KoA | Zalecane Qb
1 | [6 empty] | 14L | 851 | 200-400
[7 empty] | 17L | 1026 | 200-500
[7 empty] | 21L | 1268 | 300-500
Przepływ krwi | Cel | 14L | 17L | 21L
200 | 1.3 | 1.029 | 1.0507 | 1.0666
220 | 1.3 | 1.1089 | 1.1388 | 1.1624
240 | 1.3 | 1.1819 | 1.2203 | 1.2528 |  | 1. | Upewnij się, że korzystasz z kalkulatora dla dializatora, który zleciłeś do zabiegu.
260 | 1.3 | 1.2483 | 1.2954 | 1.3372 |  | 2. | Wprowadź dane pacjenta i zlecenia dializy niezbędne do obliczenia Kt/V.
280 | 1.3 | 1.3086 | 1.3641 | 1.4153 |  | 3. | Po wprowadzeniu powyższych danych oceń, czy przy zleconym przepływie krwi i wybranym rodzaju dializatora jest możliwe uzyskanie odpowiednio adekwatnej dializy.
300 | 1.3 | 1.3659 | 1.4298 | 1.4907
320 | 1.3 | 1.4129 | 1.4839 | 1.5532 |  | 4. | W przypadku dializy nieadekwatnej dostosuj parametry zabiegu tak, aby było możliwe osiągnięcie Kt/V>1,3. Przede wszystkim zwróć uwagę na czas zabiegu, przepływ krwi i typ dializatora - dostosuj wielkość Qb do typu dializatora oraz dializator do masy ciała pacjenta. Pamiętaj, że zawarte w tabeli dane odnoszą się do idealnych warunków prowadzenia zabiegu (dostęp naczyniowy). Weź na to małą poprawkę ustalając czas zabiegu i przepływ krwi. W zleceniu dializy zweryfikuj dawkę heparyny wg wzoru: bolus 25-30 IU/kg mc + pompa 500-1000 IU/godz HD.
340 | 1.3 | 1.458 | 1.5358 | 1.6134
360 | 1.3 | 1.4989 | 1.5831 | 1.6682
380 | 1.3 | 1.5362 | 1.6261 | 1.7182
400 | 1.3 | 1.5718 | 1.6673 | 1.766
420 | 1.3 | 1.6013 | 1.7013 | 1.8053
440 | 1.3 | 1.6299 | 1.7341 | 1.8432 |  | 5. | W przypadku dializy adekwatnej rozważ możliwość redukcji przepływu dializatu z zachowaniem oczekiwanej wydajności zabiegu.
460 | 1.3 | 1.6561 | 1.7642 | 1.8778
480 | 1.3 | 1.6803 | 1.7918 | 1.9095
500 | 1.3 | 1.7036 | 1.8185 | 1.9399

## POLYFLUX - H
Kalkulator Kt/V - dla dializatorów POLYFLUX - H
Wybierz dane aby obliczyć Kt/V
Płeć | Masa ciała (Kg) | Wzrost (cm) | Wiek (lata) | Czas dializy w minutach | Przepływ dializatu |  | Dializatory Polyflux - H
Mężczyzna | 70 | 170 | 45 | 240 | 500 |  | Type | KoA | Zalecane Qb
1 | [6 empty] | 140H | 993 | 200-400
[7 empty] | 170H | 1145 | 250-500
[7 empty] | 210H | 1450 | 300-500
Przepływ krwi | Cel | 140H | 170H | 210H
200 | 1.3 | 1.0475 | 1.06 | 1.0728
220 | 1.3 | 1.1342 | 1.1523 | 1.1725
240 | 1.3 | 1.2143 | 1.2386 | 1.2676 |  | 1. | Upewnij się, że korzystasz z kalkulatora dla dializatora, który zleciłeś do zabiegu.
260 | 1.3 | 1.2879 | 1.3186 | 1.3574 |  | 2. | Wprowadź dane pacjenta i zlecenia dializy niezbędne do obliczenia Kt/V.
280 | 1.3 | 1.3551 | 1.3922 | 1.4413 |  | 3. | Po wprowadzeniu powyższych danych oceń, czy przy zleconym przepływie krwi i wybranym rodzaju dializatora jest możliwe uzyskanie odpowiednio adekwatnej dializy.
300 | 1.3 | 1.4193 | 1.4629 | 1.5227
320 | 1.3 | 1.4721 | 1.5213 | 1.5906 |  | 4. | W przypadku dializy nieadekwatnej dostosuj parametry zabiegu tak, aby było możliwe osiągnięcie Kt/V>1,3. Przede wszystkim zwróć uwagę na czas zabiegu, przepływ krwi i typ dializatora - dostosuj wielkość Qb do typu dializatora oraz dializator do masy ciała pacjenta. Pamiętaj, że zawarte w tabeli dane odnoszą się do idealnych warunków prowadzenia zabiegu (dostęp naczyniowy). Weź na to małą poprawkę ustalając czas zabiegu i przepływ krwi. W zleceniu dializy zweryfikuj dawkę heparyny wg wzoru: bolus 25-30 IU/kg mc + pompa 500-1000 IU/godz HD.
340 | 1.3 | 1.5228 | 1.5775 | 1.6562
360 | 1.3 | 1.569 | 1.6286 | 1.7161
380 | 1.3 | 1.611 | 1.6752 | 1.7707
400 | 1.3 | 1.6511 | 1.7198 | 1.8228
420 | 1.3 | 1.6843 | 1.7565 | 1.8656
440 | 1.3 | 1.7164 | 1.7919 | 1.9068 |  | 5. | W przypadku dializy adekwatnej rozważ możliwość redukcji przepływu dializatu z zachowaniem oczekiwanej wydajności zabiegu.
460 | 1.3 | 1.7458 | 1.8243 | 1.9444
480 | 1.3 | 1.7728 | 1.8541 | 1.9786
500 | 1.3 | 1.7989 | 1.8827 | 2.0114

## FX
Kalkulator Kt/V - dla dializatorów FX
Wybierz dane aby obliczyć Kt/V
Płeć | Masa ciała (Kg) | Wzrost (cm) | Wiek (lata) | Czas dializy w minutach | Przepływ dializatu |  |  | Dializatory FX
Mężczyzna | 70 | 170 | 45 | 240 | 500 |  |  | Type | KoA
1 | [7 empty] | FX8 | 874
[8 empty] | FX10 | 976
[8 empty] | FX60 Classix | 1068
[8 empty] | FX80 Classix | 1394
[8 empty] | FX100 Classix | 1429
Przepływ krwi | Cel | FX8 | FX10 | FX60 Classix | FX80 Classix | FX100 Classix
200 | 1.3 | 1.0326 | 1.0457 | 1.0544 | 1.0712 | 1.0722 | 1. | Upewnij się, że korzystasz z kalkulatora dla dializatora, który zleciłeś do zabiegu.
220 | 1.3 | 1.1137 | 1.1316 | 1.144 | 1.1699 | 1.1716 | 2. | Wprowadź dane pacjenta i zlecenia dializy niezbędne do obliczenia Kt/V.
240 | 1.3 | 1.1879 | 1.211 | 1.2274 | 1.2637 | 1.2662 | 3. | Po wprowadzeniu powyższych danych oceń, czy przy zleconym przepływie krwi i wybranym rodzaju dializatora jest możliwe uzyskanie odpowiednio adekwatnej dializy.
260 | 1.3 | 1.2556 | 1.2838 | 1.3043 | 1.3519 | 1.3554
280 | 1.3 | 1.3171 | 1.3502 | 1.3748 | 1.4342 | 1.4387 | 4. | W przypadku dializy nieadekwatnej dostosuj parametry zabiegu tak, aby było możliwe osiągnięcie Kt/V>1,3. Przede wszystkim zwróć uwagę na czas zabiegu, przepływ krwi i typ dializatora - dostosuj wielkość Qb do typu dializatora oraz dializator do masy ciała pacjenta. Pamiętaj, że zawarte w tabeli dane odnoszą się do idealnych warunków prowadzenia zabiegu (dostęp naczyniowy). Weź na to małą poprawkę ustalając czas zabiegu i przepływ krwi. W zleceniu dializy zweryfikuj dawkę heparyny wg wzoru: bolus 25-30 IU/kg mc + pompa 500-1000 IU/godz HD.
300 | 1.3 | 1.3756 | 1.4136 | 1.4423 | 1.5138 | 1.5195
320 | 1.3 | 1.4236 | 1.4658 | 1.4979 | 1.5801 | 1.5867
340 | 1.3 | 1.4696 | 1.5158 | 1.5514 | 1.6441 | 1.6517
360 | 1.3 | 1.5114 | 1.5614 | 1.6001 | 1.7025 | 1.7111
380 | 1.3 | 1.5495 | 1.6029 | 1.6444 | 1.7558 | 1.7652
400 | 1.3 | 1.5859 | 1.6425 | 1.6868 | 1.8066 | 1.8168 | 5. | W przypadku dializy adekwatnej rozważ możliwość redukcji przepływu dializatu z zachowaniem oczekiwanej wydajności zabiegu.
420 | 1.3 | 1.616 | 1.6753 | 1.7218 | 1.8484 | 1.8593
440 | 1.3 | 1.6451 | 1.7069 | 1.7555 | 1.8886 | 1.9001
460 | 1.3 | 1.6719 | 1.736 | 1.7865 | 1.9253 | 1.9373
480 | 1.3 | 1.6966 | 1.7627 | 1.8149 | 1.9588 | 1.9713
500 | 1.3 | 1.7204 | 1.7885 | 1.8423 | 1.9908 | 2.0038

## POLYFLUXL (hidden)
Dializatory Polyflux
Type | KoA | Zalecane Qb |  | Całkowita objętość wody
14L | 851 | 200-400 |  | 39.9568 | 39.9568
17L | 1026 | 200-500 |  |  | 33.338
21L | 1268 | 300-500
14L | [17 empty] | 17L | [17 empty] | 21L
Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501
Dialysate flow | 300 | 180.752 | 191.6857 | 201.0484 | 209.0553 | 215.9134 | 222.0794 | 226.8947 | 231.3086 | 235.1585 | 238.5347 | 241.6507 | 244.1489 | 246.4979 | 248.5998 | 250.4888 | 252.2747 | Dialysate flow | 300 | 186.2891 | 198.5486 | 209.0597 | 218.0177 | 225.6378 | 232.4249 | 237.6689 | 242.4226 | 246.5203 | 250.0712 | 253.3093 | 255.8758 | 258.2631 | 260.3764 | 262.2565 | 264.0161 | Dialysate flow | 300 | 191.2386 | 205.0231 | 216.8871 | 226.9642 | 235.46 | 242.9276 | 248.6083 | 253.6731 | 257.9616 | 261.6115 | 264.8793 | 267.4242 | 269.7525 | 271.7803 | 273.5561 | 275.1929
| 400 | 187.3319 | 200.7813 | 212.8063 | 223.5162 | 233.0402 | 241.9094 | 249.0561 | 255.7907 | 261.8182 | 267.2293 | 272.3331 | 276.5051 | 280.4961 | 284.1252 | 287.4355 | 290.6089 |  | 400 | 192.0004 | 206.9823 | 220.5233 | 232.6685 | 243.5103 | 253.619 | 261.7574 | 269.4087 | 276.2327 | 282.3321 | 288.0562 | 292.7104 | 297.1384 | 301.1422 | 304.7736 | 308.2344 |  | 400 | 195.7095 | 212.2827 | 227.4931 | 241.2833 | 253.6729 | 265.2553 | 274.5749 | 283.3108 | 291.0641 | 297.9506 | 304.3649 | 309.5384 | 314.4202 | 318.7958 | 322.7295 | 326.4446
| 500 | 190.358 | 205.1296 | 218.6328 | 230.9215 | 242.077 | 252.6742 | 261.3696 | 269.6993 | 277.272 | 284.1692 | 290.7644 | 296.2227 | 301.5025 | 306.3548 | 310.8247 | 315.1499 |  | 500 | 194.3701 | 210.6534 | 225.7453 | 239.6309 | 252.3411 | 264.4886 | 274.496 | 284.1044 | 292.849 | 300.8136 | 308.4232 | 314.7117 | 320.7828 | 326.3495 | 331.464 | 336.3986 |  | 500 | 197.3022 | 215.0282 | 231.7466 | 247.3567 | 261.8138 | 275.7553 | 287.3108 | 298.4466 | 308.5999 | 317.8499 | 326.6776 | 333.9572 | 340.9652 | 347.3678 | 353.2266 | 358.8539
| 600 | 192.0281 | 207.5816 | 221.9862 | 235.2661 | 247.4743 | 259.2157 | 268.9613 | 278.3958 | 287.0607 | 295.0281 | 302.7164 | 309.1325 | 315.3859 | 321.1749 | 326.544 | 331.7732 |  | 600 | 195.5903 | 212.5922 | 228.572 | 243.4901 | 257.347 | 270.7878 | 282.017 | 292.9406 | 303.0102 | 312.2935 | 321.2671 | 328.7629 | 336.0712 | 342.8357 | 349.1062 | 355.2079 |  | 600 | 198.0437 | 216.3448 | 233.8481 | 250.4474 | 266.0771 | 281.4147 | 294.3466 | 307.0148 | 318.7559 | 329.622 | 340.1529 | 348.962 | 357.5545 | 365.5057 | 372.8695 | 380.0246
| 700 | 193.0667 | 209.1272 | 224.1275 | 238.0747 | 251.0042 | 263.5431 | 274.0321 | 284.26 | 293.7197 | 302.4761 | 310.98 | 318.1188 | 325.1141 | 331.6238 | 337.691 | 343.628 |  | 700 | 196.3127 | 213.7578 | 230.2976 | 245.881 | 260.4926 | 274.8026 | 286.869 | 298.7102 | 309.7203 | 319.955 | 329.9284 | 338.3219 | 346.5619 | 354.2403 | 361.4031 | 368.4159 |  | 700 | 198.4529 | 217.0841 | 235.049 | 252.2449 | 268.6001 | 284.8239 | 298.6511 | 312.3393 | 325.1614 | 337.1519 | 348.8926 | 358.8092 | 368.5697 | 377.6818 | 386.1922 | 394.5293
| 800 | 193.7679 | 210.1802 | 225.5994 | 240.0218 | 253.4712 | 266.5919 | 277.6291 | 288.4479 | 298.5056 | 307.8608 | 316.9893 | 324.6858 | 332.2581 | 339.3321 | 345.9496 | 352.4482 |  | 800 | 196.7829 | 214.5244 | 231.4441 | 247.4854 | 262.624 | 277.5495 | 290.2168 | 302.7247 | 314.4267 | 325.3693 | 336.0949 | 345.1708 | 354.126 | 362.512 | 370.3718 | 378.1022 |  | 800 | 198.7059 | 217.5462 | 235.8084 | 253.3947 | 270.2327 | 287.0561 | 301.4992 | 315.9 | 329.4889 | 342.2889 | 354.9133 | 365.6499 | 376.2861 | 386.2793 | 395.6698 | 404.9247
Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -5.314% | -7.014% | -8.746% | -10.46% | -12.12% | -13.78% | -15.19% | -16.6% | -17.91% | -19.13% | -20.32% | -21.33% | -22.31% | -23.23% | -24.09% | -24.92% | Dialysate flow | 300 | -4.338% | -6.097% | -7.981% | -9.914% | -11.83% | -13.8% | -15.5% | -17.19% | -18.79% | -20.29% | -21.76% | -22.99% | -24.21% | -25.34% | -26.39% | -27.42% | Dialysate flow | 300 | -3.171% | -4.88% | -6.851% | -8.985% | -11.19% | -13.51% | -15.57% | -17.65% | -19.63% | -21.5% | -23.33% | -24.88% | -26.4% | -27.81% | -29.12% | -30.4%
| 400 | -1.615% | -2.166% | -2.738% | -3.313% | -3.878% | -4.45% | -4.944% | -5.437% | -5.902% | -6.339% | -6.768% | -7.131% | -7.489% | -7.824% | -8.137% | -8.445% |  | 400 | -1.234% | -1.774% | -2.368% | -2.992% | -3.626% | -4.286% | -4.867% | -5.455% | -6.015% | -6.546% | -7.07% | -7.516% | -7.957% | -8.371% | -8.757% | -9.137% |  | 400 | -0.8138% | -1.293% | -1.87% | -2.517% | -3.209% | -3.958% | -4.638% | -5.342% | -6.025% | -6.679% | -7.331% | -7.889% | -8.443% | -8.962% | -9.45% | -9.928%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.8697% | 1.181% | 1.511% | 1.847% | 2.181% | 2.524% | 2.823% | 3.124% | 3.41% | 3.681% | 3.948% | 4.176% | 4.402% | 4.614% | 4.814% | 5.01% |  | 600 | 0.6238% | 0.9119% | 1.237% | 1.585% | 1.945% | 2.326% | 2.667% | 3.016% | 3.353% | 3.676% | 3.998% | 4.274% | 4.549% | 4.809% | 5.054% | 5.295% |  | 600 | 0.3744% | 0.6086% | 0.8987% | 1.234% | 1.602% | 2.011% | 2.39% | 2.791% | 3.186% | 3.571% | 3.962% | 4.3% | 4.64% | 4.962% | 5.268% | 5.571%
| 700 | 1.403% | 1.912% | 2.452% | 3.005% | 3.557% | 4.124% | 4.621% | 5.122% | 5.6% | 6.052% | 6.501% | 6.883% | 7.263% | 7.62% | 7.956% | 8.287% |  | 700 | 0.9895% | 1.452% | 1.977% | 2.542% | 3.129% | 3.753% | 4.313% | 4.89% | 5.447% | 5.983% | 6.518% | 6.979% | 7.439% | 7.873% | 8.284% | 8.691% |  | 700 | 0.5799% | 0.947% | 1.405% | 1.938% | 2.527% | 3.184% | 3.797% | 4.448% | 5.093% | 5.725% | 6.367% | 6.926% | 7.49% | 8.026% | 8.536% | 9.043%
| 800 | 1.76% | 2.403% | 3.088% | 3.791% | 4.495% | 5.221% | 5.857% | 6.5% | 7.113% | 7.696% | 8.273% | 8.766% | 9.257% | 9.718% | 10.15% | 10.58% |  | 800 | 1.226% | 1.804% | 2.462% | 3.174% | 3.915% | 4.706% | 5.417% | 6.151% | 6.863% | 7.547% | 8.233% | 8.824% | 9.416% | 9.976% | 10.51% | 11.03% |  | 800 | 0.7064% | 1.157% | 1.723% | 2.383% | 3.115% | 3.937% | 4.706% | 5.525% | 6.34% | 7.14% | 7.956% | 8.667% | 9.387% | 10.07% | 10.73% | 11.38%
Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | 0.97712 | 1.0362 | 1.0868 | 1.1301 | 1.1672 | 1.2005 | 1.2266 | 1.2504 | 1.2712 | 1.2895 | 1.3063 | 1.3198 | 1.3325 | 1.3439 | 1.3541 | 1.3638 | Dialysate flow | 300 | 1.007 | 1.0733 | 1.1301 | 1.1786 | 1.2198 | 1.2565 | 1.2848 | 1.3105 | 1.3326 | 1.3518 | 1.3693 | 1.3832 | 1.3961 | 1.4076 | 1.4177 | 1.4272 | Dialysate flow | 300 | 1.0338 | 1.1083 | 1.1725 | 1.2269 | 1.2729 | 1.3132 | 1.3439 | 1.3713 | 1.3945 | 1.4142 | 1.4319 | 1.4457 | 1.4582 | 1.4692 | 1.4788 | 1.4876
| 400 | 1.0127 | 1.0854 | 1.1504 | 1.2083 | 1.2598 | 1.3077 | 1.3464 | 1.3828 | 1.4153 | 1.4446 | 1.4722 | 1.4947 | 1.5163 | 1.5359 | 1.5538 | 1.571 |  | 400 | 1.0379 | 1.1189 | 1.1921 | 1.2578 | 1.3164 | 1.371 | 1.415 | 1.4564 | 1.4933 | 1.5262 | 1.5572 | 1.5823 | 1.6063 | 1.6279 | 1.6476 | 1.6663 |  | 400 | 1.058 | 1.1476 | 1.2298 | 1.3043 | 1.3713 | 1.4339 | 1.4843 | 1.5315 | 1.5734 | 1.6107 | 1.6453 | 1.6733 | 1.6997 | 1.7234 | 1.7446 | 1.7647
| 500 | 1.029 | 1.1089 | 1.1819 | 1.2483 | 1.3086 | 1.3659 | 1.4129 | 1.458 | 1.4989 | 1.5362 | 1.5718 | 1.6013 | 1.6299 | 1.6561 | 1.6803 | 1.7036 |  | 500 | 1.0507 | 1.1388 | 1.2203 | 1.2954 | 1.3641 | 1.4298 | 1.4839 | 1.5358 | 1.5831 | 1.6261 | 1.6673 | 1.7013 | 1.7341 | 1.7642 | 1.7918 | 1.8185 |  | 500 | 1.0666 | 1.1624 | 1.2528 | 1.3372 | 1.4153 | 1.4907 | 1.5532 | 1.6134 | 1.6682 | 1.7182 | 1.766 | 1.8053 | 1.8432 | 1.8778 | 1.9095 | 1.9399
| 600 | 1.0381 | 1.1222 | 1.2 | 1.2718 | 1.3378 | 1.4013 | 1.454 | 1.505 | 1.5518 | 1.5949 | 1.6364 | 1.6711 | 1.7049 | 1.7362 | 1.7652 | 1.7935 |  | 600 | 1.0573 | 1.1492 | 1.2356 | 1.3163 | 1.3912 | 1.4638 | 1.5245 | 1.5836 | 1.638 | 1.6882 | 1.7367 | 1.7772 | 1.8167 | 1.8533 | 1.8872 | 1.9202 |  | 600 | 1.0706 | 1.1695 | 1.2641 | 1.3539 | 1.4384 | 1.5213 | 1.5912 | 1.6597 | 1.7231 | 1.7819 | 1.8388 | 1.8864 | 1.9329 | 1.9759 | 2.0157 | 2.0544
| 700 | 1.0437 | 1.1305 | 1.2116 | 1.287 | 1.3569 | 1.4247 | 1.4814 | 1.5367 | 1.5878 | 1.6351 | 1.6811 | 1.7197 | 1.7575 | 1.7927 | 1.8255 | 1.8576 |  | 700 | 1.0612 | 1.1555 | 1.245 | 1.3292 | 1.4082 | 1.4855 | 1.5508 | 1.6148 | 1.6743 | 1.7296 | 1.7835 | 1.8289 | 1.8735 | 1.915 | 1.9537 | 1.9916 |  | 700 | 1.0728 | 1.1735 | 1.2706 | 1.3636 | 1.452 | 1.5397 | 1.6145 | 1.6885 | 1.7578 | 1.8226 | 1.8861 | 1.9397 | 1.9924 | 2.0417 | 2.0877 | 2.1328
| 800 | 1.0475 | 1.1362 | 1.2196 | 1.2975 | 1.3702 | 1.4412 | 1.5008 | 1.5593 | 1.6137 | 1.6642 | 1.7136 | 1.7552 | 1.7961 | 1.8344 | 1.8701 | 1.9053 |  | 800 | 1.0638 | 1.1597 | 1.2511 | 1.3379 | 1.4197 | 1.5004 | 1.5689 | 1.6365 | 1.6997 | 1.7589 | 1.8169 | 1.8659 | 1.9143 | 1.9597 | 2.0022 | 2.044 |  | 800 | 1.0742 | 1.176 | 1.2747 | 1.3698 | 1.4608 | 1.5518 | 1.6299 | 1.7077 | 1.7812 | 1.8504 | 1.9186 | 1.9766 | 2.0341 | 2.0882 | 2.1389 | 2.189
|  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -5.314% | -7.014% | -8.746% | -10.46% | -12.12% | -13.78% | -15.19% | -16.6% | -17.91% | -19.13% | -20.32% | -21.33% | -22.31% | -23.23% | -24.09% | -24.92% | Dialysate flow | 300 | -4.338% | -6.097% | -7.981% | -9.914% | -11.83% | -13.8% | -15.5% | -17.19% | -18.79% | -20.29% | -21.76% | -22.99% | -24.21% | -25.34% | -26.39% | -27.42% | Dialysate flow | 300 | -3.171% | -4.88% | -6.851% | -8.985% | -11.19% | -13.51% | -15.57% | -17.65% | -19.63% | -21.5% | -23.33% | -24.88% | -26.4% | -27.81% | -29.12% | -30.4%
| 400 | -1.615% | -2.166% | -2.738% | -3.313% | -3.878% | -4.45% | -4.944% | -5.437% | -5.902% | -6.339% | -6.768% | -7.131% | -7.489% | -7.824% | -8.137% | -8.445% |  | 400 | -1.234% | -1.774% | -2.368% | -2.992% | -3.626% | -4.286% | -4.867% | -5.455% | -6.015% | -6.546% | -7.07% | -7.516% | -7.957% | -8.371% | -8.757% | -9.137% |  | 400 | -0.8138% | -1.293% | -1.87% | -2.517% | -3.209% | -3.958% | -4.638% | -5.342% | -6.025% | -6.679% | -7.331% | -7.889% | -8.443% | -8.962% | -9.45% | -9.928%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.8697% | 1.181% | 1.511% | 1.847% | 2.181% | 2.524% | 2.823% | 3.124% | 3.41% | 3.681% | 3.948% | 4.176% | 4.402% | 4.614% | 4.814% | 5.01% |  | 600 | 0.6238% | 0.9119% | 1.237% | 1.585% | 1.945% | 2.326% | 2.667% | 3.016% | 3.353% | 3.676% | 3.998% | 4.274% | 4.549% | 4.809% | 5.054% | 5.295% |  | 600 | 0.3744% | 0.6086% | 0.8987% | 1.234% | 1.602% | 2.011% | 2.39% | 2.791% | 3.186% | 3.571% | 3.962% | 4.3% | 4.64% | 4.962% | 5.268% | 5.571%
| 700 | 1.403% | 1.912% | 2.452% | 3.005% | 3.557% | 4.124% | 4.621% | 5.122% | 5.6% | 6.052% | 6.501% | 6.883% | 7.263% | 7.62% | 7.956% | 8.287% |  | 700 | 0.9895% | 1.452% | 1.977% | 2.542% | 3.129% | 3.753% | 4.313% | 4.89% | 5.447% | 5.983% | 6.518% | 6.979% | 7.439% | 7.873% | 8.284% | 8.691% |  | 700 | 0.5799% | 0.947% | 1.405% | 1.938% | 2.527% | 3.184% | 3.797% | 4.448% | 5.093% | 5.725% | 6.367% | 6.926% | 7.49% | 8.026% | 8.536% | 9.043%
| 800 | 1.76% | 2.403% | 3.088% | 3.791% | 4.495% | 5.221% | 5.857% | 6.5% | 7.113% | 7.696% | 8.273% | 8.766% | 9.257% | 9.718% | 10.15% | 10.58% |  | 800 | 1.226% | 1.804% | 2.462% | 3.174% | 3.915% | 4.706% | 5.417% | 6.151% | 6.863% | 7.547% | 8.233% | 8.824% | 9.416% | 9.976% | 10.51% | 11.03% |  | 800 | 0.7064% | 1.157% | 1.723% | 2.383% | 3.115% | 3.937% | 4.706% | 5.525% | 6.34% | 7.14% | 7.956% | 8.667% | 9.387% | 10.07% | 10.73% | 11.38%

## POLYFLUXH (hidden)
Dializatory Polyflux H
Type | KoA | Zalecane Qb |  | Całkowita objętość wody
140H | 993 | 200-400 |  | 39.9568 | 39.9568
170H | 1145 | 250-500 |  |  | 33.338
210H | 1450 | 300-500
140H | [17 empty] | 170H | [17 empty] | 210H
Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501
Dialysate flow | 300 | 185.4006 | 197.4262 | 207.7331 | 216.5223 | 224.0085 | 230.6882 | 235.8599 | 240.5582 | 244.6174 | 248.1432 | 251.366 | 253.9261 | 256.3125 | 258.4295 | 260.3166 | 262.0862 | Dialysate flow | 300 | 189.0264 | 202.0756 | 213.2815 | 222.8136 | 230.8858 | 238.0289 | 243.5065 | 248.4323 | 252.6419 | 256.2585 | 259.5276 | 262.0969 | 264.4679 | 266.5505 | 268.3893 | 270.0978 | Dialysate flow | 300 | 193.676 | 208.4173 | 221.161 | 231.9708 | 241.0293 | 248.9131 | 254.8382 | 260.0514 | 264.4028 | 268.0523 | 271.2714 | 273.7427 | 275.9735 | 277.8906 | 279.5482 | 281.0572
| 400 | 191.2825 | 206.0026 | 219.2794 | 231.1713 | 241.7788 | 251.6663 | 259.6278 | 267.116 | 273.7989 | 279.7773 | 285.3934 | 289.9645 | 294.3182 | 298.2591 | 301.8374 | 305.2517 |  | 400 | 194.1195 | 209.9518 | 224.3695 | 237.3681 | 249.0066 | 259.8705 | 268.6136 | 276.8209 | 284.1231 | 290.6298 | 296.714 | 301.6418 | 306.3116 | 310.5164 | 314.314 | 317.9176 |  | 400 | 197.2991 | 214.7514 | 230.9506 | 245.7639 | 259.1477 | 271.6942 | 281.7916 | 291.2392 | 299.5947 | 306.9806 | 313.8197 | 319.3008 | 324.4384 | 329.0109 | 333.092 | 336.9179
| 500 | 193.7721 | 209.8046 | 224.6263 | 238.2353 | 250.6727 | 262.5455 | 272.319 | 281.6986 | 290.2331 | 298.0064 | 305.4343 | 311.5744 | 317.5046 | 322.9445 | 327.9451 | 332.7726 |  | 500 | 196.0825 | 213.1557 | 229.1206 | 243.9176 | 257.5401 | 270.6161 | 281.4197 | 291.8106 | 301.2753 | 309.8964 | 318.1284 | 324.9241 | 331.4758 | 337.4727 | 342.9718 | 348.2661 |  | 500 | 198.4431 | 216.8921 | 234.4931 | 251.0986 | 266.6127 | 281.679 | 294.2297 | 306.3634 | 317.4465 | 327.5484 | 337.1829 | 345.1157 | 352.7358 | 359.6783 | 366.0107 | 372.0707
| 600 | 195.0712 | 211.838 | 227.5553 | 242.1944 | 255.7661 | 268.9092 | 279.876 | 290.5346 | 300.3528 | 309.3999 | 318.1423 | 325.4437 | 332.5619 | 339.1508 | 345.2592 | 351.2042 |  | 600 | 197.0449 | 214.7705 | 231.5815 | 247.4016 | 262.1969 | 276.6308 | 288.7439 | 300.5675 | 311.4951 | 321.5882 | 331.3566 | 339.5217 | 347.4842 | 354.8533 | 361.6813 | 368.3208 |  | 600 | 198.9359 | 217.8439 | 236.1212 | 253.6339 | 270.2799 | 286.7527 | 300.7381 | 314.5129 | 327.3349 | 339.2391 | 350.8013 | 360.4851 | 369.9354 | 378.6791 | 386.7714 | 394.6253
| 700 | 195.8476 | 213.0718 | 229.3589 | 244.6676 | 258.9917 | 272.9947 | 284.7846 | 296.3405 | 307.0747 | 317.0449 | 326.7543 | 334.9217 | 342.9371 | 350.4041 | 357.3687 | 364.1868 |  | 700 | 197.5955 | 215.7095 | 233.0364 | 249.4951 | 265.0398 | 280.3617 | 293.3502 | 306.1513 | 318.0974 | 329.2345 | 340.1127 | 349.2837 | 358.2984 | 366.7061 | 374.5538 | 382.2395 |  | 700 | 199.1936 | 218.3508 | 237.0047 | 255.0366 | 272.3487 | 289.6736 | 304.5527 | 319.3772 | 333.3416 | 346.4604 | 359.3546 | 370.2766 | 381.049 | 391.1211 | 400.537 | 409.7657
| 800 | 196.3565 | 213.8887 | 230.565 | 246.3376 | 261.1905 | 275.806 | 288.1898 | 300.4011 | 311.812 | 322.4718 | 332.9114 | 341.7393 | 350.445 | 358.5937 | 366.2285 | 373.7353 |  | 800 | 197.9449 | 216.312 | 233.9801 | 250.8677 | 266.9236 | 282.8608 | 296.465 | 309.9634 | 322.6458 | 334.5478 | 346.2496 | 356.1759 | 365.9893 | 375.1939 | 383.832 | 392.3363 |  | 800 | 199.3467 | 218.6556 | 237.5424 | 255.9009 | 273.6396 | 291.5203 | 306.9931 | 322.5274 | 337.2778 | 351.247 | 365.0895 | 376.9073 | 388.6507 | 399.7126 | 410.1285 | 420.41
Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -4.515% | -6.27% | -8.132% | -10.03% | -11.9% | -13.81% | -15.46% | -17.1% | -18.65% | -20.09% | -21.51% | -22.7% | -23.87% | -24.96% | -25.98% | -26.97% | Dialysate flow | 300 | -3.733% | -5.483% | -7.426% | -9.472% | -11.54% | -13.69% | -15.57% | -17.46% | -19.25% | -20.93% | -22.58% | -23.97% | -25.34% | -26.61% | -27.79% | -28.94% | Dialysate flow | 300 | -2.461% | -4.066% | -6.028% | -8.246% | -10.61% | -13.16% | -15.46% | -17.81% | -20.06% | -22.2% | -24.3% | -26.07% | -27.82% | -29.43% | -30.93% | -32.38%
| 400 | -1.302% | -1.846% | -2.438% | -3.056% | -3.679% | -4.323% | -4.888% | -5.459% | -6.002% | -6.516% | -7.022% | -7.453% | -7.878% | -8.276% | -8.65% | -9.016% |  | 400 | -1.011% | -1.526% | -2.118% | -2.759% | -3.427% | -4.135% | -4.768% | -5.415% | -6.037% | -6.629% | -7.217% | -7.719% | -8.215% | -8.681% | -9.118% | -9.546% |  | 400 | -0.5799% | -0.9968% | -1.534% | -2.171% | -2.881% | -3.675% | -4.414% | -5.193% | -5.959% | -6.7% | -7.445% | -8.085% | -8.722% | -9.321% | -9.883% | -10.43%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.666% | 0.9599% | 1.287% | 1.635% | 1.991% | 2.366% | 2.7% | 3.041% | 3.369% | 3.682% | 3.994% | 4.262% | 4.528% | 4.778% | 5.015% | 5.248% |  | 600 | 0.4884% | 0.7518% | 1.063% | 1.408% | 1.776% | 2.174% | 2.537% | 2.913% | 3.281% | 3.636% | 3.992% | 4.299% | 4.607% | 4.898% | 5.173% | 5.445% |  | 600 | 0.2477% | 0.4369% | 0.6895% | 0.9996% | 1.357% | 1.769% | 2.164% | 2.591% | 3.021% | 3.446% | 3.882% | 4.264% | 4.649% | 5.018% | 5.368% | 5.715%
| 700 | 1.06% | 1.533% | 2.063% | 2.629% | 3.212% | 3.828% | 4.377% | 4.941% | 5.485% | 6.005% | 6.525% | 6.971% | 7.416% | 7.837% | 8.233% | 8.626% |  | 700 | 0.7657% | 1.184% | 1.68% | 2.236% | 2.83% | 3.476% | 4.067% | 4.684% | 5.288% | 5.874% | 6.464% | 6.974% | 7.486% | 7.972% | 8.432% | 8.888% |  | 700 | 0.3767% | 0.668% | 1.06% | 1.544% | 2.106% | 2.76% | 3.39% | 4.075% | 4.768% | 5.459% | 6.17% | 6.795% | 7.43% | 8.039% | 8.62% | 9.199%
| 800 | 1.316% | 1.909% | 2.576% | 3.289% | 4.027% | 4.808% | 5.507% | 6.226% | 6.92% | 7.587% | 8.254% | 8.827% | 9.4% | 9.941% | 10.45% | 10.96% |  | 800 | 0.9409% | 1.459% | 2.077% | 2.77% | 3.515% | 4.329% | 5.075% | 5.856% | 6.624% | 7.369% | 8.122% | 8.774% | 9.43% | 10.05% | 10.65% | 11.23% |  | 800 | 0.4533% | 0.8065% | 1.284% | 1.877% | 2.568% | 3.376% | 4.158% | 5.012% | 5.88% | 6.747% | 7.644% | 8.435% | 9.241% | 10.02% | 10.76% | 11.5%
Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | 1.0022 | 1.0673 | 1.123 | 1.1705 | 1.211 | 1.2471 | 1.275 | 1.3004 | 1.3224 | 1.3414 | 1.3588 | 1.3727 | 1.3856 | 1.397 | 1.4072 | 1.4168 | Dialysate flow | 300 | 1.0218 | 1.0924 | 1.153 | 1.2045 | 1.2481 | 1.2867 | 1.3164 | 1.343 | 1.3657 | 1.3853 | 1.403 | 1.4169 | 1.4297 | 1.4409 | 1.4509 | 1.4601 | Dialysate flow | 300 | 1.047 | 1.1267 | 1.1956 | 1.254 | 1.303 | 1.3456 | 1.3776 | 1.4058 | 1.4293 | 1.449 | 1.4664 | 1.4798 | 1.4919 | 1.5022 | 1.5112 | 1.5193
| 400 | 1.034 | 1.1136 | 1.1854 | 1.2497 | 1.307 | 1.3605 | 1.4035 | 1.444 | 1.4801 | 1.5124 | 1.5428 | 1.5675 | 1.591 | 1.6123 | 1.6317 | 1.6501 |  | 400 | 1.0494 | 1.135 | 1.2129 | 1.2832 | 1.3461 | 1.4048 | 1.4521 | 1.4964 | 1.5359 | 1.5711 | 1.604 | 1.6306 | 1.6559 | 1.6786 | 1.6991 | 1.7186 |  | 400 | 1.0666 | 1.1609 | 1.2485 | 1.3286 | 1.4009 | 1.4687 | 1.5233 | 1.5744 | 1.6196 | 1.6595 | 1.6965 | 1.7261 | 1.7539 | 1.7786 | 1.8006 | 1.8213
| 500 | 1.0475 | 1.1342 | 1.2143 | 1.2879 | 1.3551 | 1.4193 | 1.4721 | 1.5228 | 1.569 | 1.611 | 1.6511 | 1.6843 | 1.7164 | 1.7458 | 1.7728 | 1.7989 |  | 500 | 1.06 | 1.1523 | 1.2386 | 1.3186 | 1.3922 | 1.4629 | 1.5213 | 1.5775 | 1.6286 | 1.6752 | 1.7198 | 1.7565 | 1.7919 | 1.8243 | 1.8541 | 1.8827 |  | 500 | 1.0728 | 1.1725 | 1.2676 | 1.3574 | 1.4413 | 1.5227 | 1.5906 | 1.6562 | 1.7161 | 1.7707 | 1.8228 | 1.8656 | 1.9068 | 1.9444 | 1.9786 | 2.0114
| 600 | 1.0545 | 1.1452 | 1.2301 | 1.3093 | 1.3826 | 1.4537 | 1.513 | 1.5706 | 1.6237 | 1.6726 | 1.7198 | 1.7593 | 1.7978 | 1.8334 | 1.8664 | 1.8986 |  | 600 | 1.0652 | 1.161 | 1.2519 | 1.3374 | 1.4174 | 1.4954 | 1.5609 | 1.6248 | 1.6839 | 1.7385 | 1.7913 | 1.8354 | 1.8784 | 1.9183 | 1.9552 | 1.9911 |  | 600 | 1.0754 | 1.1776 | 1.2764 | 1.3711 | 1.4611 | 1.5501 | 1.6257 | 1.7002 | 1.7695 | 1.8339 | 1.8964 | 1.9487 | 1.9998 | 2.0471 | 2.0908 | 2.1333
| 700 | 1.0587 | 1.1518 | 1.2399 | 1.3226 | 1.4001 | 1.4758 | 1.5395 | 1.602 | 1.66 | 1.7139 | 1.7664 | 1.8105 | 1.8539 | 1.8942 | 1.9319 | 1.9687 |  | 700 | 1.0682 | 1.1661 | 1.2598 | 1.3487 | 1.4328 | 1.5156 | 1.5858 | 1.655 | 1.7196 | 1.7798 | 1.8386 | 1.8882 | 1.9369 | 1.9824 | 2.0248 | 2.0663 |  | 700 | 1.0768 | 1.1804 | 1.2812 | 1.3787 | 1.4723 | 1.5659 | 1.6464 | 1.7265 | 1.802 | 1.8729 | 1.9426 | 2.0017 | 2.0599 | 2.1143 | 2.1652 | 2.2151
| 800 | 1.0615 | 1.1562 | 1.2464 | 1.3317 | 1.412 | 1.491 | 1.5579 | 1.6239 | 1.6856 | 1.7432 | 1.7997 | 1.8474 | 1.8944 | 1.9385 | 1.9798 | 2.0204 |  | 800 | 1.0701 | 1.1693 | 1.2649 | 1.3562 | 1.4429 | 1.5291 | 1.6026 | 1.6756 | 1.7442 | 1.8085 | 1.8718 | 1.9254 | 1.9785 | 2.0282 | 2.0749 | 2.1209 |  | 800 | 1.0776 | 1.182 | 1.2841 | 1.3834 | 1.4793 | 1.5759 | 1.6596 | 1.7435 | 1.8233 | 1.8988 | 1.9736 | 2.0375 | 2.101 | 2.1608 | 2.2171 | 2.2727
|  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -4.515% | -6.27% | -8.132% | -10.03% | -11.9% | -13.81% | -15.46% | -17.1% | -18.65% | -20.09% | -21.51% | -22.7% | -23.87% | -24.96% | -25.98% | -26.97% | Dialysate flow | 300 | -3.733% | -5.483% | -7.426% | -9.472% | -11.54% | -13.69% | -15.57% | -17.46% | -19.25% | -20.93% | -22.58% | -23.97% | -25.34% | -26.61% | -27.79% | -28.94% | Dialysate flow | 300 | -2.461% | -4.066% | -6.028% | -8.246% | -10.61% | -13.16% | -15.46% | -17.81% | -20.06% | -22.2% | -24.3% | -26.07% | -27.82% | -29.43% | -30.93% | -32.38%
| 400 | -1.302% | -1.846% | -2.438% | -3.056% | -3.679% | -4.323% | -4.888% | -5.459% | -6.002% | -6.516% | -7.022% | -7.453% | -7.878% | -8.276% | -8.65% | -9.016% |  | 400 | -1.011% | -1.526% | -2.118% | -2.759% | -3.427% | -4.135% | -4.768% | -5.415% | -6.037% | -6.629% | -7.217% | -7.719% | -8.215% | -8.681% | -9.118% | -9.546% |  | 400 | -0.5799% | -0.9968% | -1.534% | -2.171% | -2.881% | -3.675% | -4.414% | -5.193% | -5.959% | -6.7% | -7.445% | -8.085% | -8.722% | -9.321% | -9.883% | -10.43%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.666% | 0.9599% | 1.287% | 1.635% | 1.991% | 2.366% | 2.7% | 3.041% | 3.369% | 3.682% | 3.994% | 4.262% | 4.528% | 4.778% | 5.015% | 5.248% |  | 600 | 0.4884% | 0.7518% | 1.063% | 1.408% | 1.776% | 2.174% | 2.537% | 2.913% | 3.281% | 3.636% | 3.992% | 4.299% | 4.607% | 4.898% | 5.173% | 5.445% |  | 600 | 0.2477% | 0.4369% | 0.6895% | 0.9996% | 1.357% | 1.769% | 2.164% | 2.591% | 3.021% | 3.446% | 3.882% | 4.264% | 4.649% | 5.018% | 5.368% | 5.715%
| 700 | 1.06% | 1.533% | 2.063% | 2.629% | 3.212% | 3.828% | 4.377% | 4.941% | 5.485% | 6.005% | 6.525% | 6.971% | 7.416% | 7.837% | 8.233% | 8.626% |  | 700 | 0.7657% | 1.184% | 1.68% | 2.236% | 2.83% | 3.476% | 4.067% | 4.684% | 5.288% | 5.874% | 6.464% | 6.974% | 7.486% | 7.972% | 8.432% | 8.888% |  | 700 | 0.3767% | 0.668% | 1.06% | 1.544% | 2.106% | 2.76% | 3.39% | 4.075% | 4.768% | 5.459% | 6.17% | 6.795% | 7.43% | 8.039% | 8.62% | 9.199%
| 800 | 1.316% | 1.909% | 2.576% | 3.289% | 4.027% | 4.808% | 5.507% | 6.226% | 6.92% | 7.587% | 8.254% | 8.827% | 9.4% | 9.941% | 10.45% | 10.96% |  | 800 | 0.9409% | 1.459% | 2.077% | 2.77% | 3.515% | 4.329% | 5.075% | 5.856% | 6.624% | 7.369% | 8.122% | 8.774% | 9.43% | 10.05% | 10.65% | 11.23% |  | 800 | 0.4533% | 0.8065% | 1.284% | 1.877% | 2.568% | 3.376% | 4.158% | 5.012% | 5.88% | 6.747% | 7.644% | 8.435% | 9.241% | 10.02% | 10.76% | 11.5%

## FX obliczenia (hidden)
Dializatory FX
Type | KoA |  |  | Całkowita objętość wody
FX8 | 874 |  |  | 39.9568 | 39.9568
FX10 | 976 |  |  |  | 33.338
FX60 Classix | 1068
FX80 Classix | 1394
FX100 Classix | 1429
FX8 | [17 empty] | FX10 | [17 empty] | FX60 Classix | [17 empty] | FX80 Classix | [17 empty] | FX100 Classix
Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 301 | 320 | 340 | 360 | 380 | 401 | 420 | 440 | 460 | 480 | 501
Dialysate flow | 300 | 181.609 | 192.7295 | 202.253 | 210.3935 | 217.3596 | 223.6151 | 228.4936 | 232.9591 | 236.8483 | 240.2538 | 243.392 | 245.9045 | 248.2637 | 250.3719 | 252.2641 | 254.0508 | Dialysate flow | 300 | 184.9178 | 196.82 | 207.0197 | 215.7202 | 223.1357 | 229.7585 | 234.8915 | 239.5598 | 243.5979 | 247.1094 | 250.323 | 252.8788 | 255.2637 | 257.3816 | 259.2714 | 261.0454 | Dialysate flow | 300 | 187.3334 | 199.8811 | 210.6445 | 219.811 | 227.596 | 234.5141 | 239.8452 | 244.6644 | 248.8061 | 252.3844 | 255.6376 | 258.2085 | 260.5933 | 262.6987 | 264.5669 | 266.3109 | Dialysate flow | 300 | 193.0141 | 207.4764 | 219.9604 | 230.553 | 239.4456 | 247.2084 | 253.0645 | 258.2383 | 262.5763 | 266.2314 | 269.4704 | 271.9683 | 274.2326 | 276.1867 | 277.8831 | 279.4334 | Dialysate flow | 300 | 193.4359 | 208.0742 | 220.7215 | 231.4507 | 240.4477 | 248.2868 | 254.1866 | 259.3857 | 263.7326 | 267.3847 | 270.6117 | 273.0934 | 275.337 | 277.2682 | 278.9406 | 280.4653
| 400 | 188.082 | 201.754 | 213.9952 | 224.9073 | 234.6156 | 243.6577 | 250.9426 | 257.8054 | 263.945 | 269.4535 | 274.646 | 278.8877 | 282.9424 | 286.627 | 289.9855 | 293.2027 |  | 400 | 190.8868 | 205.4673 | 218.6043 | 230.3627 | 240.847 | 250.6185 | 258.4871 | 265.8895 | 272.4983 | 278.4129 | 283.9718 | 288.4988 | 292.8128 | 296.72 | 300.2698 | 303.6587 |  | 400 | 192.8264 | 208.1247 | 221.9883 | 234.4451 | 245.5766 | 255.9591 | 264.3167 | 272.1698 | 279.1677 | 285.4159 | 291.2721 | 296.0273 | 300.5453 | 304.6244 | 308.3187 | 311.8342 |  | 400 | 196.8869 | 214.0936 | 230.01 | 244.5261 | 257.6177 | 269.8791 | 279.7458 | 288.9825 | 297.16 | 304.3992 | 311.1148 | 316.5076 | 321.573 | 326.0912 | 330.133 | 333.9309 |  | 400 | 197.1514 | 214.5141 | 230.6093 | 245.3129 | 258.5885 | 271.0292 | 281.041 | 290.4103 | 298.6998 | 306.0313 | 312.8248 | 318.2734 | 323.3845 | 327.9373 | 332.0042 | 335.8202
| 500 | 191.0201 | 206.0174 | 219.7524 | 232.27 | 243.6457 | 254.4603 | 263.3386 | 271.846 | 279.5813 | 286.6265 | 293.3627 | 298.9366 | 304.3269 | 309.2793 | 313.84 | 318.2514 |  | 500 | 193.4391 | 209.3366 | 224.014 | 237.4763 | 249.7696 | 261.4978 | 271.1484 | 280.4081 | 288.8325 | 296.5055 | 303.8381 | 309.9004 | 315.7566 | 321.1298 | 326.0705 | 330.8415 |  | 500 | 195.0476 | 211.6294 | 227.047 | 241.2692 | 254.3139 | 266.8 | 277.0966 | 286.9886 | 295.9938 | 304.196 | 312.0309 | 318.5031 | 324.7487 | 330.4718 | 335.7266 | 340.7927 |  | 500 | 198.1566 | 216.4099 | 233.7656 | 250.0891 | 265.2989 | 280.0376 | 292.296 | 304.1349 | 314.9424 | 324.7913 | 334.1862 | 341.9252 | 349.3641 | 356.1473 | 362.3407 | 368.2745 |  | 500 | 198.3413 | 216.7195 | 234.231 | 250.7331 | 266.1352 | 281.0805 | 293.523 | 305.5474 | 316.5282 | 326.5361 | 336.0816 | 343.9424 | 351.4952 | 358.3787 | 364.6596 | 370.673
| 600 | 192.6273 | 208.4015 | 223.0402 | 236.5587 | 249.0035 | 260.9858 | 270.9398 | 280.5822 | 289.4421 | 297.5917 | 305.4576 | 312.0227 | 318.4217 | 324.3454 | 329.8391 | 335.189 |  | 600 | 194.7801 | 211.4194 | 226.9954 | 241.4857 | 254.906 | 267.8917 | 278.7203 | 289.2396 | 298.926 | 307.8493 | 316.4706 | 323.6703 | 330.689 | 337.186 | 343.2096 | 349.0725 |  | 600 | 196.1719 | 213.4503 | 229.7436 | 244.998 | 259.2018 | 273.0072 | 284.5593 | 295.8103 | 306.1912 | 315.7676 | 325.0286 | 332.7662 | 340.3107 | 347.2936 | 353.7656 | 360.0619 |  | 600 | 198.7168 | 217.4642 | 235.5311 | 252.7899 | 269.1486 | 285.296 | 298.976 | 312.4273 | 324.9314 | 336.5288 | 347.7852 | 357.209 | 366.4041 | 374.9119 | 382.7875 | 390.4338 |  | 600 | 198.8585 | 217.7088 | 235.9097 | 253.3299 | 269.8706 | 286.2238 | 300.0965 | 313.7517 | 326.456 | 338.2464 | 349.695 | 359.2823 | 368.6377 | 377.2937 | 385.3055 | 393.0823
| 700 | 193.6205 | 209.8952 | 225.1276 | 239.3163 | 252.49 | 265.2824 | 275.9948 | 286.4493 | 296.1254 | 305.087 | 313.7941 | 321.1058 | 328.2724 | 334.9427 | 341.1604 | 347.2451 |  | 700 | 195.5854 | 212.6891 | 228.8395 | 244.0009 | 258.1718 | 272.0119 | 283.6556 | 295.0613 | 305.6505 | 315.4819 | 325.0529 | 333.1021 | 340.9999 | 348.3565 | 355.2176 | 361.934 |  | 700 | 196.8295 | 214.5325 | 231.3714 | 247.2836 | 262.2426 | 276.9264 | 289.3313 | 301.5233 | 312.8742 | 323.4364 | 333.7374 | 342.412 | 350.9317 | 358.8731 | 366.2829 | 373.5383 |  | 700 | 199.0146 | 218.035 | 236.5046 | 254.3077 | 271.3531 | 288.3664 | 302.9441 | 317.44 | 331.0713 | 343.8591 | 356.4131 | 367.0374 | 377.5095 | 387.2959 | 396.4421 | 405.405 |  | 700 | 199.1306 | 218.2388 | 236.8262 | 254.775 | 271.9898 | 289.2005 | 303.9688 | 318.6722 | 332.5135 | 345.5099 | 358.2779 | 369.0895 | 379.7504 | 389.7163 | 399.0319 | 408.1618
| 800 | 194.2878 | 210.9082 | 226.5562 | 241.2201 | 254.9171 | 268.2983 | 279.5681 | 290.6258 | 300.9141 | 310.4905 | 319.8404 | 327.7274 | 335.49 | 342.7442 | 349.532 | 356.1992 |  | 800 | 196.1151 | 213.5326 | 230.0769 | 245.7048 | 260.4048 | 274.8553 | 287.0888 | 299.1435 | 310.4012 | 320.9123 | 331.2019 | 339.8999 | 348.475 | 356.4998 | 364.0169 | 371.4071 |  | 800 | 197.2538 | 215.238 | 232.4438 | 248.805 | 264.287 | 279.5881 | 292.601 | 305.4723 | 317.5325 | 328.8243 | 339.9042 | 349.2881 | 358.5534 | 367.2349 | 375.3752 | 383.3844 |  | 800 | 199.1939 | 218.3824 | 237.1041 | 255.2538 | 272.7443 | 290.3289 | 305.5096 | 320.719 | 335.1335 | 348.7621 | 362.2475 | 373.7469 | 385.1629 | 395.9078 | 406.0188 | 415.9945 |  | 800 | 199.2932 | 218.559 | 237.3865 | 255.6693 | 273.3178 | 291.0903 | 306.456 | 321.8708 | 336.4974 | 350.3408 | 364.0512 | 375.751 | 387.373 | 398.3172 | 408.6198 | 418.7877
Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow | [15 empty] | Clearance change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -5.182% | -6.895% | -8.652% | -10.4% | -12.09% | -13.79% | -15.25% | -16.69% | -18.04% | -19.3% | -20.53% | -21.57% | -22.58% | -23.53% | -24.41% | -25.27% | Dialysate flow | 300 | -4.608% | -6.359% | -8.209% | -10.09% | -11.94% | -13.81% | -15.44% | -17.05% | -18.57% | -19.99% | -21.38% | -22.55% | -23.7% | -24.77% | -25.76% | -26.74% | Dialysate flow | 300 | -4.118% | -5.878% | -7.787% | -9.762% | -11.74% | -13.77% | -15.53% | -17.3% | -18.97% | -20.53% | -22.06% | -23.35% | -24.62% | -25.8% | -26.9% | -27.97% | Dialysate flow | 300 | -2.664% | -4.306% | -6.276% | -8.474% | -10.8% | -13.28% | -15.5% | -17.77% | -19.94% | -22% | -24.02% | -25.72% | -27.4% | -28.95% | -30.39% | -31.79% | Dialysate flow | 300 | -2.536% | -4.155% | -6.121% | -8.331% | -10.68% | -13.21% | -15.48% | -17.8% | -20.02% | -22.12% | -24.19% | -25.94% | -27.66% | -29.25% | -30.73% | -32.16%
| 400 | -1.562% | -2.113% | -2.69% | -3.274% | -3.849% | -4.434% | -4.94% | -5.446% | -5.924% | -6.373% | -6.815% | -7.189% | -7.558% | -7.903% | -8.226% | -8.543% |  | 400 | -1.337% | -1.883% | -2.475% | -3.088% | -3.705% | -4.341% | -4.898% | -5.46% | -5.994% | -6.498% | -6.996% | -7.418% | -7.836% | -8.227% | -8.593% | -8.952% |  | 400 | -1.152% | -1.684% | -2.279% | -2.911% | -3.558% | -4.235% | -4.835% | -5.445% | -6.027% | -6.58% | -7.127% | -7.592% | -8.053% | -8.485% | -8.889% | -9.286% |  | 400 | -0.6449% | -1.082% | -1.633% | -2.275% | -2.982% | -3.764% | -4.486% | -5.243% | -5.984% | -6.699% | -7.416% | -8.031% | -8.642% | -9.217% | -9.756% | -10.28% |  | 400 | -0.6035% | -1.028% | -1.57% | -2.21% | -2.918% | -3.709% | -4.441% | -5.212% | -5.969% | -6.7% | -7.434% | -8.065% | -8.693% | -9.283% | -9.836% | -10.38%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.8343% | 1.144% | 1.474% | 1.813% | 2.152% | 2.5% | 2.805% | 3.114% | 3.407% | 3.685% | 3.96% | 4.194% | 4.426% | 4.645% | 4.851% | 5.053% |  | 600 | 0.6884% | 0.9852% | 1.313% | 1.66% | 2.015% | 2.387% | 2.717% | 3.053% | 3.377% | 3.685% | 3.992% | 4.254% | 4.516% | 4.762% | 4.994% | 5.223% |  | 600 | 0.5731% | 0.8531% | 1.174% | 1.522% | 1.886% | 2.274% | 2.623% | 2.982% | 3.33% | 3.665% | 3.999% | 4.286% | 4.573% | 4.844% | 5.099% | 5.352% |  | 600 | 0.2819% | 0.4848% | 0.7495% | 1.068% | 1.43% | 1.843% | 2.234% | 2.654% | 3.074% | 3.488% | 3.91% | 4.279% | 4.651% | 5.005% | 5.342% | 5.676% |  | 600 | 0.26% | 0.4544% | 0.7116% | 1.025% | 1.384% | 1.797% | 2.19% | 2.615% | 3.041% | 3.462% | 3.893% | 4.27% | 4.65% | 5.013% | 5.358% | 5.701%
| 700 | 1.343% | 1.847% | 2.388% | 2.944% | 3.503% | 4.079% | 4.586% | 5.098% | 5.587% | 6.051% | 6.511% | 6.904% | 7.294% | 7.662% | 8.008% | 8.35% |  | 700 | 1.097% | 1.576% | 2.109% | 2.674% | 3.255% | 3.865% | 4.409% | 4.966% | 5.502% | 6.015% | 6.527% | 6.965% | 7.403% | 7.816% | 8.205% | 8.591% |  | 700 | 0.9053% | 1.353% | 1.869% | 2.432% | 3.023% | 3.657% | 4.229% | 4.82% | 5.395% | 5.949% | 6.504% | 6.982% | 7.461% | 7.914% | 8.342% | 8.766% |  | 700 | 0.4312% | 0.7454% | 1.158% | 1.659% | 2.231% | 2.888% | 3.515% | 4.191% | 4.872% | 5.545% | 6.236% | 6.842% | 7.456% | 8.043% | 8.602% | 9.159% |  | 700 | 0.3964% | 0.6962% | 1.096% | 1.586% | 2.153% | 2.808% | 3.436% | 4.119% | 4.807% | 5.492% | 6.195% | 6.813% | 7.44% | 8.041% | 8.614% | 9.185%
| 800 | 1.682% | 2.319% | 3.003% | 3.71% | 4.422% | 5.158% | 5.805% | 6.462% | 7.089% | 7.686% | 8.278% | 8.785% | 9.289% | 9.764% | 10.21% | 10.65% |  | 800 | 1.365% | 1.965% | 2.635% | 3.349% | 4.084% | 4.86% | 5.552% | 6.263% | 6.949% | 7.605% | 8.262% | 8.826% | 9.389% | 9.921% | 10.42% | 10.92% |  | 800 | 1.118% | 1.677% | 2.322% | 3.029% | 3.774% | 4.574% | 5.299% | 6.051% | 6.783% | 7.49% | 8.2% | 8.814% | 9.428% | 10.01% | 10.56% | 11.11% |  | 800 | 0.5207% | 0.9032% | 1.408% | 2.023% | 2.73% | 3.545% | 4.325% | 5.171% | 6.025% | 6.873% | 7.746% | 8.514% | 9.294% | 10.04% | 10.76% | 11.47% |  | 800 | 0.4776% | 0.8417% | 1.329% | 1.931% | 2.628% | 3.439% | 4.22% | 5.071% | 5.934% | 6.795% | 7.683% | 8.465% | 9.262% | 10.03% | 10.76% | 11.49%
Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | 0.98175 | 1.0419 | 1.0933 | 1.1374 | 1.175 | 1.2088 | 1.2352 | 1.2593 | 1.2804 | 1.2988 | 1.3157 | 1.3293 | 1.3421 | 1.3535 | 1.3637 | 1.3734 | Dialysate flow | 300 | 0.99964 | 1.064 | 1.1191 | 1.1661 | 1.2062 | 1.242 | 1.2698 | 1.295 | 1.3169 | 1.3358 | 1.3532 | 1.367 | 1.3799 | 1.3914 | 1.4016 | 1.4112 | Dialysate flow | 300 | 1.0127 | 1.0805 | 1.1387 | 1.1883 | 1.2303 | 1.2677 | 1.2966 | 1.3226 | 1.345 | 1.3643 | 1.3819 | 1.3958 | 1.4087 | 1.4201 | 1.4302 | 1.4396 | Dialysate flow | 300 | 1.0434 | 1.1216 | 1.1891 | 1.2463 | 1.2944 | 1.3364 | 1.368 | 1.396 | 1.4194 | 1.4392 | 1.4567 | 1.4702 | 1.4825 | 1.493 | 1.5022 | 1.5106 | Dialysate flow | 300 | 1.0457 | 1.1248 | 1.1932 | 1.2512 | 1.2998 | 1.3422 | 1.3741 | 1.4022 | 1.4257 | 1.4454 | 1.4629 | 1.4763 | 1.4884 | 1.4989 | 1.5079 | 1.5161
| 400 | 1.0167 | 1.0906 | 1.1568 | 1.2158 | 1.2683 | 1.3172 | 1.3566 | 1.3937 | 1.4268 | 1.4566 | 1.4847 | 1.5076 | 1.5295 | 1.5495 | 1.5676 | 1.585 |  | 400 | 1.0319 | 1.1107 | 1.1817 | 1.2453 | 1.302 | 1.3548 | 1.3973 | 1.4374 | 1.4731 | 1.5051 | 1.5351 | 1.5596 | 1.5829 | 1.604 | 1.6232 | 1.6415 |  | 400 | 1.0424 | 1.1251 | 1.2 | 1.2674 | 1.3275 | 1.3837 | 1.4289 | 1.4713 | 1.5091 | 1.5429 | 1.5746 | 1.6003 | 1.6247 | 1.6468 | 1.6667 | 1.6857 |  | 400 | 1.0643 | 1.1574 | 1.2434 | 1.3219 | 1.3926 | 1.4589 | 1.5123 | 1.5622 | 1.6064 | 1.6455 | 1.6818 | 1.711 | 1.7384 | 1.7628 | 1.7846 | 1.8052 |  | 400 | 1.0658 | 1.1596 | 1.2466 | 1.3261 | 1.3979 | 1.4651 | 1.5193 | 1.5699 | 1.6147 | 1.6544 | 1.6911 | 1.7205 | 1.7482 | 1.7728 | 1.7948 | 1.8154
| 500 | 1.0326 | 1.1137 | 1.1879 | 1.2556 | 1.3171 | 1.3756 | 1.4236 | 1.4696 | 1.5114 | 1.5495 | 1.5859 | 1.616 | 1.6451 | 1.6719 | 1.6966 | 1.7204 |  | 500 | 1.0457 | 1.1316 | 1.211 | 1.2838 | 1.3502 | 1.4136 | 1.4658 | 1.5158 | 1.5614 | 1.6029 | 1.6425 | 1.6753 | 1.7069 | 1.736 | 1.7627 | 1.7885 |  | 500 | 1.0544 | 1.144 | 1.2274 | 1.3043 | 1.3748 | 1.4423 | 1.4979 | 1.5514 | 1.6001 | 1.6444 | 1.6868 | 1.7218 | 1.7555 | 1.7865 | 1.8149 | 1.8423 |  | 500 | 1.0712 | 1.1699 | 1.2637 | 1.3519 | 1.4342 | 1.5138 | 1.5801 | 1.6441 | 1.7025 | 1.7558 | 1.8066 | 1.8484 | 1.8886 | 1.9253 | 1.9588 | 1.9908 |  | 500 | 1.0722 | 1.1716 | 1.2662 | 1.3554 | 1.4387 | 1.5195 | 1.5867 | 1.6517 | 1.7111 | 1.7652 | 1.8168 | 1.8593 | 1.9001 | 1.9373 | 1.9713 | 2.0038
| 600 | 1.0413 | 1.1266 | 1.2057 | 1.2788 | 1.3461 | 1.4108 | 1.4647 | 1.5168 | 1.5647 | 1.6087 | 1.6513 | 1.6867 | 1.7213 | 1.7534 | 1.7831 | 1.812 |  | 600 | 1.0529 | 1.1429 | 1.2271 | 1.3054 | 1.378 | 1.4482 | 1.5067 | 1.5636 | 1.6159 | 1.6642 | 1.7108 | 1.7497 | 1.7877 | 1.8228 | 1.8553 | 1.887 |  | 600 | 1.0605 | 1.1539 | 1.242 | 1.3244 | 1.4012 | 1.4758 | 1.5383 | 1.5991 | 1.6552 | 1.707 | 1.7571 | 1.7989 | 1.8397 | 1.8774 | 1.9124 | 1.9464 |  | 600 | 1.0742 | 1.1756 | 1.2732 | 1.3665 | 1.455 | 1.5423 | 1.6162 | 1.6889 | 1.7565 | 1.8192 | 1.8801 | 1.931 | 1.9807 | 2.0267 | 2.0693 | 2.1106 |  | 600 | 1.075 | 1.1769 | 1.2753 | 1.3695 | 1.4589 | 1.5473 | 1.6223 | 1.6961 | 1.7648 | 1.8285 | 1.8904 | 1.9422 | 1.9928 | 2.0396 | 2.0829 | 2.1249
| 700 | 1.0467 | 1.1347 | 1.217 | 1.2937 | 1.3649 | 1.4341 | 1.492 | 1.5485 | 1.6008 | 1.6493 | 1.6963 | 1.7358 | 1.7746 | 1.8106 | 1.8443 | 1.8772 |  | 700 | 1.0573 | 1.1498 | 1.2371 | 1.319 | 1.3956 | 1.4705 | 1.5334 | 1.5951 | 1.6523 | 1.7054 | 1.7572 | 1.8007 | 1.8434 | 1.8832 | 1.9202 | 1.9566 |  | 700 | 1.064 | 1.1597 | 1.2508 | 1.3368 | 1.4176 | 1.497 | 1.5641 | 1.63 | 1.6913 | 1.7484 | 1.8041 | 1.851 | 1.8971 | 1.94 | 1.9801 | 2.0193 |  | 700 | 1.0758 | 1.1787 | 1.2785 | 1.3747 | 1.4669 | 1.5589 | 1.6377 | 1.716 | 1.7897 | 1.8588 | 1.9267 | 1.9841 | 2.0408 | 2.0937 | 2.1431 | 2.1916 |  | 700 | 1.0765 | 1.1798 | 1.2802 | 1.3773 | 1.4703 | 1.5634 | 1.6432 | 1.7227 | 1.7975 | 1.8678 | 1.9368 | 1.9952 | 2.0529 | 2.1067 | 2.1571 | 2.2065
| 800 | 1.0503 | 1.1401 | 1.2247 | 1.304 | 1.378 | 1.4504 | 1.5113 | 1.5711 | 1.6267 | 1.6785 | 1.729 | 1.7716 | 1.8136 | 1.8528 | 1.8895 | 1.9256 |  | 800 | 1.0602 | 1.1543 | 1.2438 | 1.3282 | 1.4077 | 1.4858 | 1.552 | 1.6171 | 1.678 | 1.7348 | 1.7904 | 1.8374 | 1.8838 | 1.9272 | 1.9678 | 2.0078 |  | 800 | 1.0663 | 1.1635 | 1.2566 | 1.345 | 1.4287 | 1.5114 | 1.5818 | 1.6513 | 1.7165 | 1.7776 | 1.8375 | 1.8882 | 1.9383 | 1.9852 | 2.0292 | 2.0725 |  | 800 | 1.0768 | 1.1805 | 1.2817 | 1.3799 | 1.4744 | 1.5695 | 1.6515 | 1.7338 | 1.8117 | 1.8854 | 1.9583 | 2.0204 | 2.0821 | 2.1402 | 2.1949 | 2.2488 |  | 800 | 1.0773 | 1.1815 | 1.2833 | 1.3821 | 1.4775 | 1.5736 | 1.6567 | 1.74 | 1.8191 | 1.8939 | 1.968 | 2.0312 | 2.0941 | 2.1532 | 2.2089 | 2.2639
|  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow | [15 empty] | Kt/V change |  | Blood flow
|  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500
Dialysate flow | 300 | -5.182% | -6.895% | -8.652% | -10.4% | -12.09% | -13.79% | -15.25% | -16.69% | -18.04% | -19.3% | -20.53% | -21.57% | -22.58% | -23.53% | -24.41% | -25.27% | Dialysate flow | 300 | -4.608% | -6.359% | -8.209% | -10.09% | -11.94% | -13.81% | -15.44% | -17.05% | -18.57% | -19.99% | -21.38% | -22.55% | -23.7% | -24.77% | -25.76% | -26.74% | Dialysate flow | 300 | -4.118% | -5.878% | -7.787% | -9.762% | -11.74% | -13.77% | -15.53% | -17.3% | -18.97% | -20.53% | -22.06% | -23.35% | -24.62% | -25.8% | -26.9% | -27.97% | Dialysate flow | 300 | -2.664% | -4.306% | -6.276% | -8.474% | -10.8% | -13.28% | -15.5% | -17.77% | -19.94% | -22% | -24.02% | -25.72% | -27.4% | -28.95% | -30.39% | -31.79% | Dialysate flow | 300 | -2.536% | -4.155% | -6.121% | -8.331% | -10.68% | -13.21% | -15.48% | -17.8% | -20.02% | -22.12% | -24.19% | -25.94% | -27.66% | -29.25% | -30.73% | -32.16%
| 400 | -1.562% | -2.113% | -2.69% | -3.274% | -3.849% | -4.434% | -4.94% | -5.446% | -5.924% | -6.373% | -6.815% | -7.189% | -7.558% | -7.903% | -8.226% | -8.543% |  | 400 | -1.337% | -1.883% | -2.475% | -3.088% | -3.705% | -4.341% | -4.898% | -5.46% | -5.994% | -6.498% | -6.996% | -7.418% | -7.836% | -8.227% | -8.593% | -8.952% |  | 400 | -1.152% | -1.684% | -2.279% | -2.911% | -3.558% | -4.235% | -4.835% | -5.445% | -6.027% | -6.58% | -7.127% | -7.592% | -8.053% | -8.485% | -8.889% | -9.286% |  | 400 | -0.6449% | -1.082% | -1.633% | -2.275% | -2.982% | -3.764% | -4.486% | -5.243% | -5.984% | -6.699% | -7.416% | -8.031% | -8.642% | -9.217% | -9.756% | -10.28% |  | 400 | -0.6035% | -1.028% | -1.57% | -2.21% | -2.918% | -3.709% | -4.441% | -5.212% | -5.969% | -6.7% | -7.434% | -8.065% | -8.693% | -9.283% | -9.836% | -10.38%
| 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 600 | 0.8343% | 1.144% | 1.474% | 1.813% | 2.152% | 2.5% | 2.805% | 3.114% | 3.407% | 3.685% | 3.96% | 4.194% | 4.426% | 4.645% | 4.851% | 5.053% |  | 600 | 0.6884% | 0.9852% | 1.313% | 1.66% | 2.015% | 2.387% | 2.717% | 3.053% | 3.377% | 3.685% | 3.992% | 4.254% | 4.516% | 4.762% | 4.994% | 5.223% |  | 600 | 0.5731% | 0.8531% | 1.174% | 1.522% | 1.886% | 2.274% | 2.623% | 2.982% | 3.33% | 3.665% | 3.999% | 4.286% | 4.573% | 4.844% | 5.099% | 5.352% |  | 600 | 0.2819% | 0.4848% | 0.7495% | 1.068% | 1.43% | 1.843% | 2.234% | 2.654% | 3.074% | 3.488% | 3.91% | 4.279% | 4.651% | 5.005% | 5.342% | 5.676% |  | 600 | 0.26% | 0.4544% | 0.7116% | 1.025% | 1.384% | 1.797% | 2.19% | 2.615% | 3.041% | 3.462% | 3.893% | 4.27% | 4.65% | 5.013% | 5.358% | 5.701%
| 700 | 1.343% | 1.847% | 2.388% | 2.944% | 3.503% | 4.079% | 4.586% | 5.098% | 5.587% | 6.051% | 6.511% | 6.904% | 7.294% | 7.662% | 8.008% | 8.35% |  | 700 | 1.097% | 1.576% | 2.109% | 2.674% | 3.255% | 3.865% | 4.409% | 4.966% | 5.502% | 6.015% | 6.527% | 6.965% | 7.403% | 7.816% | 8.205% | 8.591% |  | 700 | 0.9053% | 1.353% | 1.869% | 2.432% | 3.023% | 3.657% | 4.229% | 4.82% | 5.395% | 5.949% | 6.504% | 6.982% | 7.461% | 7.914% | 8.342% | 8.766% |  | 700 | 0.4312% | 0.7454% | 1.158% | 1.659% | 2.231% | 2.888% | 3.515% | 4.191% | 4.872% | 5.545% | 6.236% | 6.842% | 7.456% | 8.043% | 8.602% | 9.159% |  | 700 | 0.3964% | 0.6962% | 1.096% | 1.586% | 2.153% | 2.808% | 3.436% | 4.119% | 4.807% | 5.492% | 6.195% | 6.813% | 7.44% | 8.041% | 8.614% | 9.185%
| 800 | 1.682% | 2.319% | 3.003% | 3.71% | 4.422% | 5.158% | 5.805% | 6.462% | 7.089% | 7.686% | 8.278% | 8.785% | 9.289% | 9.764% | 10.21% | 10.65% |  | 800 | 1.365% | 1.965% | 2.635% | 3.349% | 4.084% | 4.86% | 5.552% | 6.263% | 6.949% | 7.605% | 8.262% | 8.826% | 9.389% | 9.921% | 10.42% | 10.92% |  | 800 | 1.118% | 1.677% | 2.322% | 3.029% | 3.774% | 4.574% | 5.299% | 6.051% | 6.783% | 7.49% | 8.2% | 8.814% | 9.428% | 10.01% | 10.56% | 11.11% |  | 800 | 0.5207% | 0.9032% | 1.408% | 2.023% | 2.73% | 3.545% | 4.325% | 5.171% | 6.025% | 6.873% | 7.746% | 8.514% | 9.294% | 10.04% | 10.76% | 11.47% |  | 800 | 0.4776% | 0.8417% | 1.329% | 1.931% | 2.628% | 3.439% | 4.22% | 5.071% | 5.934% | 6.795% | 7.683% | 8.465% | 9.262% | 10.03% | 10.76% | 11.49%